Лабораторная работа No 3. Исследование различных режимов в длинных линиях с потерями

Цель работы: получение навыков исследованияразличных режимов в длинных линиях путем компьютерного моделирования.

№ варианта	U_1 , КВ	l , км	abs{k_1}	abs{k_2}	R_0, { Ом } over { км }	L_0*10^-3 { Гн } over { км }	G_0 * 10^-6 { См } over { км }	C_0 * 10^-9 { Ф } over { км }	Z_Н Ом
4	220	900	1.089	0.845	0.08	1.4	0.06	8.8	470

Режим работы	U_1 КВ	U_2 КВ	T_2-T_1 с	%PSI_U2 град	I_1 А	T_2-T_1 с	%PSI_i1 град	I_2 А	T_2-T_1 с	%PSI_i2 град
Нагрузочный режим Z_Н = { }
Согласованная нагрузка Z_Н=Z_В={ }
Короткое замыкание		0	-	-
Холостой ход								0	-	-

Вид исследвания	Z_1ВХ	I_1 A	U_2 кВ	I_2 А	P_1 кВт	P_2 кВт	%eta %
Теоретический рассчёт
Расчёт по эксперементальным данным