НекокПаерческое акционерное общество
«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ»
Имени Гумарбека Даукеева
Кафедра автоматизации и управления

Расчетно-графическая работа №2
Оценка погрешностей результатов прямых и косвенных измерений

Специальность: Автоматизация и управление
Выполнил: Суворов Роман
Группа: АУ-18-5
Вариант: 21
Принял(-а): Хан С.Г

   «	»	2020г.	(оценка)	(подпись)

Алматы, 2020г.
Содержание

Цель работы: изучение способоврасчета основных и дополнительных погрешностей средств измерений, а также результатов однократных прямых и косвенных измерений.
Задача №1
Расширенная область значений влияющих величин(РОЗ): от -50°С до 50°С. Нормальные условия(Н.У.) : 20±5 °С. Класс точности измерительного прибора равен 0.25. Прибор работает при tэксплуатации=30°С. Нормированное значение предела допускаемой дополнительной погрешности равно δдоп=0.1% на каждые tоткл=5°С отклонения температуры окружающей среды от нормальной области. Определить погрешность показаний прибора.
РОЗ = (-50:+50)°С / НУ = 20 ± 5 °С / Кл = 0.25 / tэксплуатации = 30°С / δдоп = 0.1% / tоткл = 5°С

Задача №2
Выбрать класс точности и диапазон измерения манометра для измерения номинального давления 40 кПа с относительной погрешностью, не превышающей 2%. Записать результат измерения, если манометр показал 38 кПа, измерение проводилось в нормальных условиях и методическая погрешность была пренебрежительно мала.
Δ = 2.0% / Pизм = 38кПа / Pном = 40кПа
Кл - ? / PN - ?

Задача №3
При измерении расхода калориметрическим расходомером измерение мощности нагревателя производитсяпо показаниям амперметра ивольтметра. Оба эти прибора имеюткласс точности Кл=0.25, работаютв нормальных условиях и имеютсоответственно шкалы 0-5 А и 0-30 В. Номинальные значения силы тока 2.0 А и напряжения 30 В.Оценить погрешность, с которой производится измерение мощности.Представить результат измерения мощности нагревателяв соответствии с правилами округления.
Iном = 2.0 А / IN = 0-5 А / Uном = 30 В / UN = 0-50 В / Кл = 0.25

Задача №4